理工类科目复习题

目录

一、专业基础
2
二、操作安全
15
三、专业技能
23
一、专业基础
1.下列电路元件中，属于电源的是（B）
A. 灯泡
B. 电池
C. 开关
D. 导线

2.电路中形成持续电流的条件是（C）
A. 有电源即可
B. 有导线即可
C. 有电源且电路闭合
D. 有开关

3.测量电路中电流的仪器是（B）
A. 电压表
B. 电流表
C. 电能表
D. 变阻器

4.电流表的使用规则是（B）
A. 并联在电路中
B. 串联在电路中
C. 可以直接接电源两极
D. 量程可以任意选择

5.家庭电路中的电压是（B）
A. 36V
B. 220V
C. 1.5V
D. 380V

6.电阻的单位是（C）
A. 安培（A）
B. 伏特（V）
C. 欧姆（Ω）
D. 瓦特（W）

7.下列因素中，影响电阻大小的是（C）
A. 电流
B. 电压
C. 导体的材料
D. 电路中的功率

8.同种材料制成的导体，电阻大小与（D）无关
A. 长度
B. 横截面积
C. 温度
D. 导体的颜色

9.欧姆定律的表达式是（D）
A. I=U/R
B. U=IR
C. R=U/I
D. 以上都是

10.根据欧姆定律，在电阻一定时，电流与电压的关系是（A）
A. 成正比
B. 成反比
C. 无关
D. 无法确定
11.根据欧姆定律，在电压一定时，电流与电阻的关系是（B）
A. 成正比
B. 成反比
C. 无关
D. 无法确定

12.电功率的单位是（B）
A. 焦耳（J）
B. 瓦特（W）
C. 欧姆（Ω）
D. 安培（A）

13.电功的单位是（A）
A. 焦耳（J）
B. 瓦特（W）
C. 千瓦（kW）
D. 千瓦时（kW·h）

14.下列关于电功率的说法正确的是（B）
A. 电功率越大，消耗的电能越多
B. 电功率越大，消耗电能越快
C. 电功率越大，通电时间越长
D. 电功率与电能无关

15.最早发现电流磁效应的科学家是（A）
A. 奥斯特
B. 法拉第
C. 牛顿
D. 爱迪生

16.电流的磁效应是指（B）
A. 磁体产生电流
B. 电流产生磁场
C. 磁场产生电压
D. 电压产生磁场

17.通电螺线管的磁场分布与（A）相似
A. 条形磁体
B. 蹄形磁体
C. 小磁针
D. 地球磁场

18.家庭电路中，火线与零线之间的电压是（B）
A. 36V
B. 220V
C. 1.5V
D. 380V

19.家庭电路中，地线的作用是（B）
A. 提供电流
B. 防止触电
C. 连接用电器
D. 控制电路通断

20.下列电路中，属于并联电路的是（C）
A. 节日小彩灯
B. 手电筒
C. 家庭中的电灯
D. 串联的两个灯泡

21.下列属于串联电路特点的是（C）
A. 各用电器互不影响
B. 电流有两条及以上路径
C. 断开一处整个电路断路
D. 可以单独控制每个用电器

22.家庭电路中，各用电器的连接方式是（B）
A. 全部串联
B. 全部并联
C. 既有串联又有并联
D. 以上都不对

23.对人体安全的电压是（A）
A. 不高于36V
B. 220V
C. 380V
D. 110V

24.测量电压的仪器是（B）
A. 电流表
B. 电压表
C. 秒表
D. 天平

25.电压表的使用规则是（B）
A. 串联在电路中
B. 并联在电路中
C. 不能直接接电源两极
D. 量程必须选最大的
26.导体的电阻随温度升高而（C）
A. 一定增大
B. 一定减小
C. 大多数导体增大
D. 不变

27.下列属于导体的是（C）
A. 橡胶
B. 塑料
C. 铜丝
D. 玻璃

28.下列属于绝缘体的是（C）
A. 铁
B. 石墨
C. 陶瓷
D. 铝

29.一个电阻为10Ω的导体，两端加20V电压，通过的电流是（B）
A. 0.5A
B. 2A
C. 200A
D. 10A

30.通过一个电阻的电流为0.5A，两端电压为5V，该电阻的阻值是（A）
A. 10Ω
B. 2.5Ω
C. 0.1Ω
D. 5.5Ω

31.将一个10Ω的电阻接入电路，通过的电流为1A，电阻两端的电压是（B）
A. 1V
B. 10V
C. 0.1V
D. 11V

32.电功率的计算公式是（D）
A. P=W/t
B. P=UI
C. P=I²R
D. 以上都是

33.一个用电器功率为100W，意思是（A）
A. 每秒消耗100J电能
B. 每分钟消耗100J电能
C. 每小时消耗100J电能
D. 每秒消耗100W电能

34.家庭电路中，电能表测量的是（C）
A. 电流
B. 电压
C. 消耗的电能
D. 电功率

35.改变通电螺线管磁性强弱的方法是（B）
A. 改变电流方向
B. 改变线圈匝数
C. 改变磁场方向
D. 以上都不对

36.判断通电螺线管磁极的方法是（A）
A. 安培定则
B. 左手定则
C. 右手定则
D. 楞次定律

37.法拉第发现的现象是（B）
A. 电流磁效应
B. 电磁感应现象
C. 磁场对电流的作用
D. 磁极间的相互作用

38.下列做法符合安全用电原则的是（B）
A. 用湿手触摸开关
B. 用电器金属外壳接地
C. 在电线上晾衣服
D. 用铜线代替保险丝

39.保险丝的作用是（A）
A. 防止电流过大
B. 防止电压过大
C. 防止电阻过大
D. 防止功率过大

40.下列现象中，属于电流热效应的是（A）

A. 电熨斗发热

B. 电动机转动

C. 发电机发电

D. 电磁铁吸合

41.如图所示（虚拟图），闭合开关后两灯都能发光的电路是（B）
A. 开关接在支路，两灯串联
B. 开关接在干路，两灯并联
C. 电路存在短路
D. 电路断路

42.下列操作能使电路形成通路的是（C）
A. 断开开关
B. 去掉电源
C. 闭合开关且电路无破损
D. 用导线直接连接电源两极

43.一节干电池的电压是（A）
A. 1.5V
B. 2V
C. 3V
D. 5V

44.串联电路中，各点的电流大小关系是（A）
A. 处处相等
B. 从电源正极到负极逐渐减小
C. 从电源负极到正极逐渐减小
D. 无法确定

45.并联电路中，各支路两端的电压关系是（A）
A. 相等
B. 干路电压大于支路电压
C. 干路电压小于支路电压
D. 不确定

46.滑动变阻器的工作原理是改变导体的（B）来改变电阻
A. 材料
B. 长度
C. 横截面积
D. 温度

47.滑动变阻器接入电路时，应选用（C）接线柱
A. 上面两个
B. 下面两个
C. 一上一下
D. 任意两个

48.若滑动变阻器接下面两个接线柱，接入电路的电阻是（A）
A. 最大阻值
B. 最小阻值
C. 零
D. 无法确定

49.若导体两端电压不变，电阻增大为原来的2倍，电流会（B）
A. 增大为原来的2倍
B. 减小为原来的1/2
C. 不变
D. 增大为原来的4倍

50.若导体电阻不变，电压增大为原来的3倍，电流会（A）
A. 增大为原来的3倍
B. 减小为原来的1/3
C. 不变
D. 减小为原来的1/9
51.下列说法符合欧姆定律的是（C）
A. 导体电阻越大，通过的电流越小
B. 导体电压越大，通过的电流越大
C. 电阻一定时，电压越大，电流越大
D. 电压一定时，电阻越大，电流越大

52.1千瓦时（度）等于（A）
A. 3.6×10⁶J
B. 3.6×10⁵J
C. 1000J
D. 3600J

53.一个功率为2000W的用电器，工作1小时消耗的电能是（A）
A. 2度
B. 2000度
C. 0.2度
D. 20度

54.下列用电器中，功率最接近100W的是（C）
A. 空调
B. 台灯
C. 电视机
D. 电饭煲

55.电磁感应现象是指（B）
A. 通电导体在磁场中受力运动
B. 闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动产生电流
C. 磁体吸引铁磁性物质
D. 电流产生磁场

56.发电机的工作原理是（B）
A. 电流磁效应
B. 电磁感应现象
C. 磁场对电流的作用
D. 磁极间的相互作用
57.电动机的工作原理是（C）
A. 电流磁效应
B. 电磁感应现象
C. 磁场对通电导体的作用
D. 磁极间的相互作用

58.发生触电事故时，首先应（C）
A. 拨打急救电话
B. 用手拉开触电者
C. 切断电源
D. 泼水灭火

59.下列情况不会造成触电的是（D）
A. 单手接触火线
B. 双手接触火线和零线
C. 接触接地的金属外壳
D. 站在绝缘物体上单手接触火线

60.标有“10Ω 1A”的电阻，允许通过的最大电流是（B）

A. 0.5A

B. 1A

C. 2A

D. 10A

61.串联电路中，若其中一个用电器损坏，其他用电器会（B）
A. 正常工作
B. 停止工作
C. 亮度变亮
D. 亮度变暗

62.并联电路中，干路电流与支路电流的关系是（A）
A. 干路电流等于各支路电流之和
B. 干路电流等于各支路电流之差
C. 干路电流等于某一支路电流
D. 无法确定
63.若电流表指针反向偏转，原因可能是（C）
A. 量程选大了
B. 量程选小了
C. 正负接线柱接反了
D. 并联在电路中

64.用电流表测量串联电路电流时，若换用较大量程，指针偏转角度会（B）
A. 变大
B. 变小
C. 不变
D. 无法判断

65.下列说法正确的是（B）
A. 电流有方向，所以电流是矢量
B. 电压是形成电流的原因
C. 电流越大，电压越大
D. 电压越大，电阻越大

66.若滑动变阻器接上面两个接线柱，接入电路的电阻是（C）
A. 最大阻值
B. 最小阻值
C. 零
D. 无法确定

67.下列做法能减小导体电阻的是（C）
A. 增大导体长度
B. 减小导体横截面积
C. 选用导电性能好的材料
D. 升高导体温度

68.电阻箱的特点是（B）
A. 能连续改变电阻
B. 能准确读出电阻值
C. 电阻值无法调节
D. 只能改变电阻的正负

69.一个导体两端电压为0时，通过的电流为（A）
A. 0
B. 最大
C. 不变
D. 无法确定

70.探究欧姆定律时，采用的研究方法是（A）
A. 控制变量法
B. 等效替代法
C. 类比法
D. 推理法
71.将两个10Ω的电阻串联，总电阻是（C）
A. 5Ω
B. 10Ω
C. 20Ω
D. 15Ω

72.用电器正常工作时的电压叫做（B）
A. 实际电压
B. 额定电压
C. 最大电压
D. 最小电压

73.用电器在额定电压下的功率叫做（B）
A. 实际功率
B. 额定功率
C. 最大功率
D. 最小功率
74.当用电器两端电压大于额定电压时，实际功率（A）额定功率
A. 大于
B. 小于
C. 等于
D. 无法确定

75.下列设备中，利用电磁感应原理工作的是（B）
A. 电动机
B. 发电机
C. 电风扇
D. 电磁铁

76.电磁铁的优点是（B）
A. 磁性永久存在
B. 可以控制磁性有无
C. 磁极无法改变
D. 磁性强弱无法改变
77.改变电磁铁磁极的方法是（C）
A. 改变电流大小
B. 改变线圈匝数
C. 改变电流方向
D. 改变磁场方向

78.家庭电路中，开关应接在（A）上
A. 火线
B. 零线
C. 地线
D. 任意一根线
79.熔断器应安装在（A）上
A. 火线
B. 零线
C. 地线
D. 干路

80.将“220V 100W”和“220V 40W”的两个灯泡并联在220V电路中，较亮的是（A）

A. 100W的灯泡

B. 40W的灯泡

C. 一样亮

D. 无法判断

81.下列元件中，能控制电路通断的是（C）
A. 电源
B. 电阻
C. 开关
D. 灯泡

82.下列情况属于电路短路的是（C）
A. 开关断开
B. 导线接触不良
C. 用导线直接连接电源正负极
D. 用电器损坏

83.两节干电池串联后的总电压是（B）
A. 1.5V
B. 3V
C. 4.5V
D. 6V

84.两节干电池并联后的总电压是（A）
A. 1.5V
B. 3V
C. 4.5V
D. 6V

85.测量并联电路支路电流时，电流表应（B）
A. 接在干路中
B. 串联在该支路中
C. 并联在该支路中
D. 任意连接

86.下列关于电阻的说法正确的是（A）
A. 电阻是导体对电流的阻碍作用
B. 电阻越大，电流越大
C. 电阻越小，电压越大
D. 电阻与电流、电压有关

87.同种材料、长度相同的导体，横截面积越大，电阻（B）
A. 越大
B. 越小
C. 不变
D. 与横截面积无关

88.同种材料、横截面积相同的导体，长度越长，电阻（A）
A. 越大
B. 越小
C. 不变
D. 与长度无关

89.将两个10Ω的电阻并联，总电阻是（A）
A. 5Ω
B. 10Ω
C. 20Ω
D. 15Ω

90.串联电路的总电阻与各分电阻的关系是（A）
A. 总电阻等于各分电阻之和
B. 总电阻等于各分电阻之差
C. 总电阻小于任意一个分电阻
D. 总电阻等于各分电阻的倒数之和

91.并联电路的总电阻与各分电阻的关系是（C）
A. 总电阻等于各分电阻之和
B. 总电阻大于任意一个分电阻
C. 总电阻小于任意一个分电阻
D. 总电阻等于各分电阻的倒数之和
92.当用电器两端电压小于额定电压时，实际功率（B）额定功率
A. 大于
B. 小于
C. 等于
D. 无法确定

93.一个额定电压220V、额定功率100W的灯泡，接在220V电路中，实际功率是（C）
A. 大于100W
B. 小于100W
C. 等于100W
D. 0W

94.电功的计算公式是（D）
A. W=Pt
B. W=UIt
C. W=I²Rt
D. 以上都是

95.磁场的基本性质是（B）
A. 能使小磁针偏转
B. 对放入其中的磁体有力的作用
C. 能产生电流
D. 能产生电压

96.小磁针静止时，N极指向（C）
A. 地理南极
B. 地理北极
C. 地磁南极
D. 地磁北极
97.下列关于磁场的说法正确的是（A）
A. 磁场是真实存在的物质
B. 磁场看不见、摸不着，不存在
C. 只有磁体周围才有磁场
D. 磁场的方向与小磁针S极指向一致

98.下列用电器中，必须接地的是（C）
A. 台灯
B. 电视机
C. 电饭煲
D. 手电筒

99.造成家庭电路电流过大的原因是（A）
A. 用电器总功率过大
B. 用电器总电阻过大
C. 电压过小
D. 电流过小

100.一个标有“220V 40W”的灯泡，其额定电流是（A）

A. 0.18A

B. 5.5A

C. 40A

D. 220A

二、操作安全
1.维修时如需拆卸电池，正确的顺序是（  ）

A. 先拆正极再拆负极

B. 无固定顺序

C. 同时拆卸正负极

D. 先拆负极再拆正极

答案：D

2.我国安全生产工作的基本方针是（ ）。

A. 预防为主，防治结合

B. 安全第一，预防为主，综合治理

C. 安全生产，人人有责

D. 以人为本，安全发展

答案：B
3.“三违”现象是指（ ）。

A. 违章指挥、违章作业、违反劳动纪律

B. 违法、违规、违纪

C. 违反设计、违反工艺、违反操作

D. 违反交通、违反消防、违反用电

答案：A

4.从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权（ ）。

A. 继续作业，等待命令

B. 停止作业，采取可能的应急措施后撤离

C. 向上级汇报后撤离

D. 坚守岗位

答案：B

5.设备运转时，下列哪种操作会引发安全事故（  ）

A. 观察设备运行状态

B. 用工具清理铁屑

C. 用手触摸旋转部件

D. 记录运行参数

答案：C

6.设备操作前的安全检查不包括（  ）

A. 防护装置是否完好

B. 润滑油是否充足

C. 设备颜色是否正常

D. 电源线路是否破损

答案：C

7.下列哪种灭火器适用于电气设备火灾（  ）

A. 二氧化碳灭火器

B. 泡沫灭火器

C. 清水灭火器

D. 水基型灭火器

答案：A

8.维修带电电气设备时，必须佩戴的防护用品是（  ）

A. 绝缘手套

B. 棉纱手套

C. 橡胶手套

D. 皮革手套

答案：A

9.发现电气线路冒烟时，首先应采取的措施是（  ）

A. 拨打火警电话

B. 用灭火器灭火

C. 切断电源

D. 通知维修人员

答案：C

10.三相异步电动机外壳接地的主要目的是（  ）

A. 节能降耗

B. 稳定电压

C. 提高转速

D. 防止触电

答案：D

11.安全色中，红色表示（ ）。

A. 禁止、停止

B. 警告、注意

C. 指令、必须遵守

D. 提示、安全状态

答案：A

12.我国消防工作的方针是（ ）。

A. 安全第一，预防火灾

B. 预防为主，防消结合

C. 谁主管，谁负责

D. 群防群治

答案：B

13.干粉灭火器压力表指针在（ ）区域表示压力正常。

A. 红

B. 白

C. 黄

D. 绿

答案：D

14.“三不伤害”原则的内容是（ ）。

A. 不伤害机器、不伤害材料、不伤害环境

B. 不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害

C. 不伤害领导、不伤害同事、不伤害下属

D. 不伤害感情、不伤害利益、不伤害身体

答案：B

15.使用灭火器灭火时，喷射口应对准火焰的（ ）。

A. 上部

B. 根部

C. 中部

D. 周围

答案：B

16.下列哪种情况不允许启动机械设备（  ）

A. 防护装置齐全

B. 设备无异常声响

C. 安全警示标识缺失

D. 操作人员持证上岗

答案：C

17.低压电气设备的安全电压等级不包括（  ）

A. 36V

B. 24V

C. 12V

D. 48V

答案：D

18.湿手操作电气设备容易引发触电，其原因是（  ）

A. 手的摩擦力减小

B. 水的导电性

C. 手的温度降低

D. 设备受潮

答案：B

19.电气线路敷设时，禁止将导线直接敷设在（  ）

A. 绝缘管内

B. 线槽内

C. 金属构件上

D. 穿线管内

答案：C
20.漏电保护器的作用是（  ）

A. 防止电路过载

B. 检测漏电并切断电源

C. 稳定电路电压

D. 保护设备不受雷击

答案：B

21.维修作业时，使用压缩空气清理零件应佩戴（  ）

A. 防护眼镜     

B. 太阳镜     

C. 老花镜     

D. 无特殊要求

答案：A
22.燃油泄漏时，下列哪种行为是安全的（  ）

A. 靠近火源    

B. 吸烟警示    

C. 关闭电源    

D. 用明火查找泄漏点

答案：C

23.空调系统维修时，回收制冷剂的目的是（  ）

A. 节约成本    

B. 防止环境污染    

C. 方便维修    

D. 保护设备

答案：B

24.工业设备的防护装置不得（  ）

A. 定期检查     

B. 清洁保养     

C. 正常使用     

D. 随意拆除

答案：D

25.工厂作业时，下列哪种防护措施是必要的（  ）

A. 佩戴戒指                

B. 穿宽松袖口衣物

C. 使用安全推手            

D. 戴耳机听音乐

答案：C

26.设备故障排除前，必须（  ）

A. 切断设备电源           

B. 通知班组长

C. 记录故障现象           

D. 准备维修工具

答案：A

27.下列哪种电气元件不属于保护电器（  ）

A. 熔断器     

B. 断路器     

C. 接触器     

D. 漏电保护器

答案：C

28.电气设备接地电阻的合格值应不大于（  ）

A. 4Ω      

B. 8Ω      

C. 10Ω      

D. 15Ω

答案：A

29.维修户外电气设备时，遇雷雨天气应（  ）

A. 加快维修进度         

B. 暂停作业并远离设备

C. 继续作业             

D. 搭建雨棚作业

答案：B

30.导线接头处包扎绝缘胶带的目的是（  ）

A. 防止腐蚀     

B. 增强导电性      

C. 防止漏电      

D. 便于识别

答案：C

31.维修车间内的消防器材应放置在（  ）

A. 隐蔽角落  

B. 车辆下方  

C. 工具箱内  

D. 便于取用的明显位置

答案：D
32.进入可能存在有毒有害气体的受限空间作业，必须（ ）。

A. 佩戴过滤式防毒面具

B. 有人监护，并进行气体检测和通风

C. 感觉没事就进去

D. 快速进出

答案：B

33. 安全帽的主要作用是（ ）。

A. 防落物冲击伤害

B. 防止头发被卷入机器

C. 防晒

D. 美观

答案：A

34.零件加工中，工件装夹必须牢固，其目的是（  ）

A. 提高加工精度  

B. 防止工件飞出伤人  

C. 降低劳动强度  

D. 缩短加工时间

答案：B

35.发生火灾时，穿过浓烟区域逃生，应（ ）。

A. 快速奔跑

B. 尽量使身体贴近地面，并用湿毛巾捂住口鼻

C. 大声呼救

D. 直立行走

答案：B
36.稀释浓硫酸的正确操作是（ ）。

A. 将水倒入浓硫酸中

B. 无所谓顺序

C. 两者同时混合

D. 将浓硫酸缓慢倒入水中，并不断搅拌

答案：D

37.下列哪种情况会导致电气设备过载（  ）

A. 线路电阻过大  

B. 电压过低  

C. 负载过大  

D. 接触不良

答案：C

38.绝缘导线的绝缘层破损后，应（  ）

A. 继续使用  

B. 包扎修复  

C. 更换不同内径导线  

D. 忽略不管

答案：B
39.使用万用表测量电气参数时，应先（  ）

A. 选择合适量程  

B. 直接测量  

C. 更换电池  

D. 接触测量点

答案：A

40.电气设备的金属外壳未接地，可能会导致（  ）

A. 设备损坏  

B. 能耗增加  

C. 设备无法启动  

D. 操作人员触电

答案：D

41.安全出口处的疏散门应（ ）。

A. 向内开启

B. 向外开启

C. 旋转开启

D. 卷帘门

答案：B
42.安全色中，蓝色表示（ ）。

A. 指令

B. 警告

C. 禁止

D. 提示

答案：A

43.尾气检测时，操作人员应佩戴（  ）

A. 防毒面具  

B. 口罩  

C. 护目镜  

D. 耳塞

答案：A

44.机械设备的安全警示标识应（  ）

A. 清晰可见  

B. 无需更换  

C. 随意张贴  

D. 遮挡覆盖

答案：A

45.我国将火灾分为A、B、C、D、E、F六类，其中“E类火灾”指的是（ ）。

A. 固体物质火灾

B. 液体或可熔化的固体火灾

C. 气体火灾

D. 带电设备火灾

答案：D

46.设备维护保养时，应在设备旁悬挂（  ）

A. 操作规程  

B. 维修记录  

C. “正在维修，禁止启动”标识  

D. 设备铭牌

答案：C

47.电气线路发生短路时，会出现（  ）

A. 电流减小  

B. 电压升高  

C. 电流急剧增大  

D. 功率降低

答案：C

48.下列哪种灭火器不能用于电气火灾（  ）

A. 干粉灭火器  

B. 二氧化碳灭火器  

C. 泡沫灭火器  

D. 卤代烷灭火器

答案：C

49.维修电气设备时，“挂牌上锁”制度的目的是（  ）

A. 标识设备归属  

B. 防止他人误合闸  

C. 记录维修时间  

D. 提醒定期维护

答案：B

50.实验室实训室等用电场所如需增加电器设备，以下说法正确的是（）。

A.老师自行改装

B.学生自行改装

C.经学校有关部门批准，教师自行改装

D.经学校有关部门批准，并由学校指派电工操作
答案：D
三、专业技能

1.闭环控制系统将（     ）信号通过反馈环节与（   ）信号进行比较，从而修正输出信号的控制系统称为闭环控制。

A.输入与输入

B.输入与输出

C.输出与输入

D.以上都不对

答案：C
2.下列传动方式中，能保证准确传动比的是（ ）。

A. 带传动

B. 链传动

C. 齿轮传动

D. 摩擦轮传动

答案：C
3.用数字式万用表测量汽车上12伏电压时，应选择的档位是（    ）。

A.2伏

B.1000伏

C.200伏

D.20伏

答案：D

4.下列工具中，用于测量工件外径尺寸的是（ ）。

A. 直角尺

B. 百分表

C. 塞尺

D. 游标卡尺

答案：D

5.在机构中，通常用（ ）来连接两构件，使其具有确定的相对运动。

A. 零件

B. 部件

C. 运动副

D. 机架

答案：C

6.用万用表测量直流电压时，红表笔应接在待测点的（ ）。

A. 高电位端

B. 低电位端

C. 任意端

D. 接地端

答案：A

7.将非电物理量（如温度、压力）转换为电信号的装置称为（ ）。

A. 控制器

B. 执行器

C. 变送器

D. 传感器

答案：D

8.将化学能转化为电能的常见装置是（ ）。

A. 发电机

B. 蓄电池

C. 电动机

D. 变压器

答案：B
9.判断两个金属表面是否绝缘，应使用仪表的（ ）档位。

A. 直流电压

B. 交流电流

C. 电阻（Ω）

D. 电容

答案：C

10.  三极管工作在放大区时，其发射结和集电结的偏置状态是（ ）。

A. 发射结正偏，集电结反偏

B. 发射结反偏，集电结正偏

C. 均正偏

D. 均反偏

答案：A

11.检测电子元件时，通常优先选用数字式万用表，主要是因为其（ ）

A. 测量精度高，读数直观

B. 输入阻抗高，对被测电路影响小

C. 价格便宜，易于携带

D. 测量范围广，功能全面

答案：B
12.电池在充电时，电解液中的硫酸浓度会（ ）。

A. 增加

B. 减少

C. 不变

D. 先增后减

答案：A
13.下列哪种（ ）简单机械可以省力，但不能改变力的方向。

A. 动滑轮

B. 定滑轮

C. 滑轮组

D. 斜面

答案：A

14. 中央处理器的英文缩写是（ ）。

A. CPU

B. GPU

C. ROM

D. RAM

答案：A
15.铁在潮湿的空气中容易生锈，这主要是与空气中的（ ）发生了化学反应。

A. 氮气

B. 稀有气体

C. 二氧化碳

D. 氧气和水蒸气

答案：D

16.下列措施中，不能防止金属腐蚀的是（ ）。

A. 表面涂油漆

B. 表面电镀

C. 保持表面干燥

D. 与更活泼的金属紧密接触

答案：D

17. 液压系统中，将液体的压力能转换为直线运动机械能的元件是（ ）。

A. 液压泵

B. 液压马达

C. 方向控制阀

D. 液压缸

答案：D

18.测量一个槽的深度，最合适的量具是（ ）。

A. 游标卡尺的深度杆

B. 外径千分尺

C. 钢直尺

D. 塞尺

答案：A
19. 下列传感器中，属于数字量输出的是（ ）。

A. 电位器式位移传感器

B. 热电阻

C. 光电开关（NPN型）

D. 应变片

答案：C

20. 在液压系统中，控制油液流动方向的元件是（ ）。

A. 液压泵

B. 液压缸

C. 方向控制阀

D. 溢流阀

答案：C

21.通常用来制造保险丝的材料是（  ）。

A. 铅锑合金

B. 铝

C. 铜

D. 铁

答案：A

22.（  ）现象，为发电机和变压器的发明制造奠定基础。

A．电化转变     

B．基尔霍夫     

C．楞次    

D．电磁感应

答案：D
23.减速电动机（减速电机）的主要优点是（ ）

A. 结构紧凑，输出扭矩大，转速低

B. 效率高，发热量小，噪音低

C. 调速范围宽，控制精度高

D. 制造成本低，维护简单

答案：A
24.电路故障以供电线路断路为常见故障，诊断时应掌握供电线路的(    )。

A.开关好坏          

B.电阻变化       

C.电流大小        

D.电压走向

答案：D

25.后视镜通常是（ ）。

A. 平面镜

B. 凸面镜

C. 凹面镜

D. 哈哈镜

答案：B

26.空调制冷时，室内机吹出冷风，室外机吹出热风，这是因为（ ）。

A. 空调制造了冷气

B. 空调将室内的热量搬运到了室外

C. 室外机在加热

D. 能量守恒定律不成立

答案：B

27.普通游标卡尺的读数精度通常不包括（ ）。

A. 0.02mm

B. 0.05mm

C. 0.1mm

D. 0.01mm

答案：D

28.测量工件内孔直径应选用（ ）。

A. 外径千分尺

B. 内径百分表

C. 游标卡尺内测量爪

D. B和C均可

答案：D
29.  下列存储器中，存取速度最快的是（ ）。

A. 硬盘

B. 内存（RAM）

C. 高速缓存（Cache）

D. U盘

答案：C

30. 下列材料中，铸造性能最好的是（ ）。

A. 铸铁

B. 铸钢

C. 铸铝

D. 铸铜

答案：A

31. 用万用表测量二极管时，若两次测量的电阻值都很小，说明二极管（ ）。

A. 击穿短路

B. 正常

C. 断路

D. 性能良好

答案：A

32. 热继电器主要用于电动机的（ ）保护。

A. 短路

B. 漏电

C. 欠压

D. 过载

答案：D
33.百分表测量时，长指针转过一圈，测量杆移动（ ）。

A. 0.01mm

B. 0.1mm

C. 1mm

D. 10mm

答案：C

34.以下哪种绝缘材料的耐热等级最高？（  ）

A. 橡胶  

B. 塑料  

C. 云母  

D. 纸

答案：C
35.电路中，以下哪种元件属于耗能元件？（  ）

A. 电容  

B. 电感  

C. 电阻  

D. 二极管

答案：C

36. 机械制图中，三视图的投影关系是（）

A. 长对齐、高相等、宽平齐  

B. 长相等、高平齐、宽对正

C. 长对正、高平齐、宽相等  

D. 无固定关系

答案：C
37．空调制冷系统的四个基本工作过程是（ ）

A. 压缩、冷凝、膨胀、蒸发

B. 吸气、压缩、排气、膨胀

C. 加压、冷却、降压、吸热

D. 做功、传热、相变、循环

答案：A

38.机械制图中，三视图的投影规律不包括（  ）

A. 长对正  

B. 高平齐  

C. 宽相等  

D. 形相似

答案：D
39.在蜗杆传动中，通常以（ ）作为主动件。

A. 蜗杆

B. 蜗轮

C. 均可

D. 看具体情况

答案：A

40.三相异步电动机的转速公式为（ ）。

A. n=60f/p

B. n=60f(1-s)/p

C. n=120f/p

D. n=120f(1-s)/p

答案：B

41.以下哪种材料属于有色金属？（  ）

A. 碳钢  

B. 铝合金 

C. 铸铁   

D. 合金钢

答案：B
42.熔断器在电路中的作用是（ ）。

A. 过载保护

B. 漏电保护

C. 欠压保护

D. 短路保护

答案：D

43. 塞尺用于测量（ ）。

A. 长度尺寸

B. 角度

C. 间隙大小

D. 表面粗糙度

答案：C

44. 电动机换向器若有烧蚀，可用 （           ）打磨。

A.抹布     

B.粗砂纸     

C.细砂纸       

D.刀锉

答案：C
45 V带传动中，带的截面形状为（ ）。

A. 矩形

B. 梯形

C. 圆形

D. 三角形

答案：B
46.表面粗糙度Ra值越大，表示表面（ ）。

A. 越光滑

B. 质量越好

C. 精度越高

D. 越粗糙

答案：D
47.ISO9000系列标准是关于（ ）的质量管理体系标准。

A. 质量管理

B. 服务质量

C. 产品质量

D. 质量检验

答案：A

48．我国工业用电的标准频率是（ ）。

A. 50Hz

B. 60Hz

C. 100Hz

D. 400Hz

答案：A

49. 日常维护的主要作业内容为（   ）

A  坚持 “三检”                   

B  保持 “四清”

C  防止 “四漏”                     

D  以上皆是

答案：D

50. 能够实现自锁的传动是（ ）。

A. 齿轮传动

B. 蜗杆传动

C. 带传动

D. 链传动

答案：B


